■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <신설 2024. 2. 15.>
서면4차 봄 여름 가을 겨울 아파트 실내공기질 측정 계획서
시공자	상호(사업장 명칭)			서면4차 봄 여름 가을 겨울 공동주택 신축공사						성명(대표자)					최 한 기
	소재지			부산 부산진구 신천대로197번길 14 (전화번호:070-4266-5299)
	공동주택 현황			공급세대			세대별 규모
							83㎡		77㎡			49㎡		㎡			㎡		㎡
				607세대			70세대		144세대			393세대		세대			세대		세대
측정자	상호			누리환경ENG						등록번호					제부측-실-7호
	소재지			부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호:051-710-6379 )
세부 측정계획
구분		측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)		거실 방향	측정항목
						폼알데 하이드		벤젠			톨루엔		에틸 벤젠			자일렌		스티렌		라돈
1지점		월일 (13:00)	(101- 401)		남동향	○		○			○		○			○		○		○
2지점		월일 (13:00)	(101- 2102)		남서향	○		○			○		○			○		○		○
3지점		월일 (13:00)	(101- 3803)		북동향	○		○			○		○			○		○		○
4지점		월일 (14:30)	(101- 404)		북동향	○		○			○		○			○		○		○
5지점		월일 (14:30)	(102- 2101)		남동향	○		○			○		○			○		○		○
6지점		월일 (14:30)	(102- 3802)		남동향	○		○			○		○			○		○		○
7지점		월일 (16:00)	(103- 501)		남동향	○		○			○		○			○		○		○
8지점		월일 (16:00)	(103- 2002)		남동향	○		○			○		○			○		○		○
「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제6조제1항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정계획을 위와 같이 통지(공고)합니다. 2026 년 06 월 24 일 ( 수영주택건설 주택회사 )
작성방법
1. 거실방향란은 8방위로 구분하여 기재해야 합니다.(예: 남동향, 남남향) 2. 측정항목란은 「실내공기질 관리법 시행규칙」 제7조제3항에 따른 측정항목 중 측정하는 항목에 대해 ○를 기재합니다.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]